## 劳务
西咸新区2023年0.7万亩高标准农田建设项目 劳务采购报价单
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 成井（2 眼）
2 | 农用井成孔（松散层厚 220m，孔径 600mm） | m | 440
3 | 农用井井管安装-钢筋混凝土管（外径 360mm，内径 280mm） | m | 440
4 | 填滤料 | m³ | 300
5 | 封井 | m³ | 7
6 | 洗井 | 眼 | 2
7 | 机井井台（2 座）
8 | 土方开挖（人工：机械=1:9） | m³ | 1.76
9 | 土方回填 | m³ | 0.38
10 | 3:7 灰土垫层 | m³ | 1.36
11 | 现浇 C15 混凝土垫层 | m³ | 0.34
12 | M7.5 水泥砂浆砌砖 | m³ | 1.78
13 | 现浇 C25 混凝土压顶 | m³ | 0.12
14 | 预制 C20 钢筋混凝土井盖 | m³ | 0.24
15 | 钢筋制安 | t | 0.02
16 | M10 砂浆抹面 | ㎡ | 3.88
17 | 模板 | ㎡ | 6.84
18 | 玻璃钢井房平台（2 座）
19 | 土方开挖（人工：机械=1:9） | m³ | 0.6
20 | 灰土垫层 | m³ | 0.24
21 | C20 混凝土板浇筑 | m³ | 0.8
22 | dn110mmPVC 管道铺设（1600m）
23 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 848
24 | 管沟土方回填（人工：机械=3： 7） | m³ | 848
25 | dn110mmPVC(1.0Mpa)管道安 装 | m | 1600
26 | 管件 | % | 578.88
27 | 出水桩（40 座）
28 | 土方开挖（人工：机械=1:9） | m³ | 42
29 | 土方回填 | m³ | 38
30 | 现浇 C25 混凝土柱 | m³ | 4
31 | 现浇 C15 混凝土垫层 | m³ | 1.2
32 | 模板 | ㎡ | 56
33 | 闸阀井（10 座）
34 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 54.9
35 | 土方回填 | m³ | 35.7
36 | C15 混凝土垫层 | m³ | 3.2
37 | 砖砌体（M10 水泥砂浆） | m³ | 9.2
38 | 现浇 C25 混凝土压顶 | m³ | 0.6
39 | 预制 C20 钢筋混凝土井盖 | m³ | 0.8
40 | M10 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 25.6
41 | 钢筋制安 | t | 0.09
42 | 模板 | ㎡ | 44
43 | 泄水井（4 座）
44 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 21.96
45 | 土方回填 | m³ | 14.28
46 | C15 素混凝土垫层 | m³ | 1.28
47 | 砖砌体（M10 水泥砂浆） | m³ | 3.6
48 | 现浇 C25 混凝土压顶 | m³ | 0.24
49 | 预制 C20 钢筋混凝土盖板 | m³ | 0.52
50 | M10 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 10.24
51 | 钢筋制安 | t | 0.04
52 | 级配石垫层 | m³ | 0.28
53 | 模板 | ㎡ | 18
54 | 衬砌 D40U 型渠（1984m）
55 | 杂草清理 | ㎡ | 1984
56 | 外运土（运距 1km） | m³ | 1269.76
57 | 渠基填土方 | m³ | 1269.76
58 | 渠道开挖 | m³ | 2499.84
59 | 现浇 C25 混凝土 U 型渠道 | m³ | 257.92
60 | 渠道伸缩缝(二毡三油) | ㎡ | 29.76
61 | 衬砌 D60U 型渠（1289m）
62 | 杂草清理 | ㎡ | 1289
63 | 外运土（运距 1km） | m³ | 902.3
64 | 渠基填土方 | m³ | 902.3
65 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 2010.84
66 | 现浇 C25 混凝土 U 型渠道 | m³ | 270.69
67 | 渠道伸缩缝(二毡三油) | ㎡ | 77.34
68 | 渠系构筑物分水闸（D40 渠）（7 座）分水闸（13 座）
69 | 土方开挖（人工） | m³ | 12.39
70 | 土方回填 | m³ | 1.54
71 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 1.54
72 | 现浇 C20 混凝土柱 | m³ | 15.19
73 | 现浇 C20 混凝土梁 | m³ | 1.82
74 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 0.49
75 | 钢筋制安 | t | 0.21
76 | 模板 | ㎡ | 88.2
77 | 分水闸（D60 渠）（6 座）
78 | 土方开挖（人工） | m³ | 13.32
79 | 土方回填 | m³ | 1.74
80 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 1.5
81 | 现浇 C20 混凝土柱 | m³ | 14.34
82 | 现浇 C20 混凝土梁 | m³ | 1.8
83 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 1.2
84 | 钢筋制安 | t | 0.24
85 | 模板 | ㎡ | 102.24
86 | 分水口（37 个）分水口（D40 渠）（9 个）
87 | 土方开挖（人工） | m³ | 12.24
88 | 土方回填 | m³ | 7.47
89 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 1.44
90 | 现浇 C20 混凝土柱 | m³ | 2.34
91 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 0.45
92 | 钢筋制安 | t | 0.03
93 | 模板 | ㎡ | 44.1
94 | 分水口（D60 渠）（28 个）
95 | 土方开挖（人工） | m³ | 43.4
96 | 土方回填 | m³ | 27.16
97 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 4.48
98 | 现浇 C20 混凝土 | m³ | 7.84
99 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 1.4
100 | 钢筋制安 | t | 0.08
101 | 模板 | ㎡ | 145.6
102 | 涵洞（6 座）涵洞（D40 渠）（3 座）
103 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 4.08
104 | 土方回填 | m³ | 2.49
105 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 4.2
106 | 预制 C20 混凝土砖 | m³ | 0.39
107 | 伸缩缝（二毡三油） | ㎡ | 0.93
108 | 青麻沥青 | ㎡ | 0.24
109 | 混凝土管铺设 400mm | m | 21
110 | 模板 | ㎡ | 44.88
111 | 涵洞（D60 渠）（3 座）
112 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 29.13
113 | 土方回填 | m³ | 16.29
114 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 5.04
115 | 预制 C20 混凝土砖 | m³ | 0.45
116 | 伸缩缝（二毡三油） | ㎡ | 1.14
117 | 青麻沥青 | ㎡ | 0.33
118 | 混凝土管铺设 600mm | m | 21
119 | 模板 | ㎡ | 50.94
120 | 农桥（4 座）农桥（跨 40 渠）（1 座）
121 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 5.62
122 | 土方回填 | m³ | 2.2
123 | M7.5 浆砌石桥墩 | m³ | 2.9
124 | 现浇 C20 钢筋砼台帽 | m³ | 0.52
125 | 现浇 C25 钢筋砼桥面 | m³ | 0.82
126 | 伸缩缝（二毡三油） | ㎡ | 8.6
127 | 钢筋制安 | t | 0.25
128 | 模板 | ㎡ | 7.82
129 | 农桥（跨 60 渠）（3 座）
130 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 17.14
131 | 土方回填 | m³ | 6.88
132 | M7.5 浆砌石桥墩 | m³ | 8.71
133 | 现浇 C20 钢筋砼台帽 | m³ | 1.55
134 | 现浇 C25 钢筋砼桥面 | m³ | 2.73
135 | 伸缩缝（二毡三油） | ㎡ | 25.8
136 | 钢筋制安 | t | 1.2
137 | 模板 | ㎡ | 26.25
138 | 田间喷灌工程（400 亩）管道铺设（12080m）
139 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 6040
140 | 土方回填 | m³ | 6040
141 | 管道安装（12080m）
142 | 110UPVC 管（1.0Mpa） | m | 1680
143 | 90UPVC 管（1.0Mpa） | m | 9950
144 | 32UPVC 管（1.0Mpa） | m | 450
145 | 管件 | % | 3367.204
146 | 喷灌头支墩底座（400 座）
147 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 24
148 | C15 混凝土垫层 | m³ | 6.4
149 | C15 混凝土浇筑 | m³ | 10.4
150 | 观测平台（1 座）
151 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 11.2
152 | C20 混凝土垫层 | m³ | 1.4
153 | 现浇 C25 混凝土 | m³ | 8.75
154 | 油漆 | t | 6.27
155 | 管理房 | ㎡ | 36
156 | 智慧农业系统工程
157 | 管理房 | ㎡ | 20
158 | 田间道路工程机耕路（4.5 米宽混凝土路） （989m）
159 | 清表 | ㎡ | 5439.5
160 | 路床碾压 | ㎡ | 5439.5
161 | 3:7 灰土垫层（30cm） | m³ | 1335.15
162 | 现浇 C25 商品混凝土路面 （18cm） | ㎡ | 4450.5
163 | 路肩外运土(运距 1km) | m³ | 197.8
164 | 路肩夯实 | m³ | 197.8
165 | 模板 | ㎡ | 692.3
166 | 农田防护与生态环境保持工程
167 | 栽植紫槐（胸径 5cm） | 株 | 332
168 | 片区二（5500 亩）新打机井 220m（4 眼）
169 | 农用井成孔（松散层厚 220m，孔径 600mm） | m | 880
170 | 农用井井管安装-钢筋混凝土管（外径 360mm，内径 280mm） | m | 880
171 | 填滤料 | m³ | 600
172 | 封井 | m³ | 14
173 | 洗井 | 眼 | 4
174 | 新打机井 200m（2 眼）
175 | 农用井成孔（松散层厚 200m， 孔径 600mm） | m | 400
176 | 农用井井管安装-钢筋混凝土管（外径 360mm，内径 280mm） | m | 400
177 | 填滤料 | m³ | 280
178 | 封井 | m³ | 7
179 | 洗井 | 眼 | 2
180 | 新打机井 180m（3 眼）
181 | 农用井成孔（松散层厚 180m，孔径 600mm） | m | 540
182 | 农用井井管安装-钢筋混凝土管（外径 360mm，内径 280mm） | m | 540
183 | 填滤料 | m³ | 360
184 | 封井 | m³ | 10.5
185 | 洗井 | 眼 | 3
186 | 机井井台（9 座）
187 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 25.83
188 | 土方回填 | m³ | 15.3
189 | 3：7 灰土垫层 | m³ | 6.12
190 | 现浇 C15 混凝土垫层 | m³ | 1.53
191 | M7.5 水泥砂浆砌砖 | m³ | 8.01
192 | 现浇 C25 混凝土压顶 | m³ | 0.63
193 | 预制 C20 钢筋混凝土井盖 | m³ | 1.08
194 | 钢筋制作安装 | t | 0.08
195 | M10 砂浆抹面 | ㎡ | 8.82
196 | 模板 | ㎡ | 30.78
197 | 玻璃钢井房平台（9 座）
198 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 2.7
199 | 3:7 灰土垫层 | m³ | 1.08
200 | C20 混凝土板浇筑 | m³ | 3.6
201 | 输水工程（15000m）管道铺设（dn110mmUPVC） （15000m）
202 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 7950
203 | 管沟土方回填(人工：机械=3： 7) | m³ | 7950
204 | dn110mmPVC 管道安装 | m | 15000
205 | 管件 | % | 5427
206 | 出水桩（415 座）
207 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 435.75
208 | 土方回填 | m³ | 394.25
209 | 现浇 C25 混凝土柱 | m³ | 41.5
210 | 现浇 C25 混凝土垫层 | m³ | 12.45
211 | 模板 | ㎡ | 581
212 | 闸阀井（45 座）
213 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 247.05
214 | 土方回填 | m³ | 160.65
215 | C15 素混凝土垫层 | m³ | 14.4
216 | 砖砌体（M10 水泥砂浆） | m³ | 41.4
217 | 现浇 C25 混凝土压顶 | m³ | 2.7
218 | 预制 C20 钢筋混凝土井盖 | m³ | 3.6
219 | M10 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 115.2
220 | 钢筋制安 | t | 0.41
221 | 模板 | ㎡ | 198
222 | 泄水井（10 座）
223 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 54.9
224 | 土方回填 | m³ | 35.7
225 | C15 素混凝土垫层 | m³ | 3.2
226 | 砖砌体（M10 水泥砂浆） | m³ | 9
227 | 现浇 C25 混凝土压顶 | m³ | 0.6
228 | 预制 C20 钢筋混凝土盖板 | m³ | 1.3
229 | M10 水泥砂浆抹面 | ㎡ | 25.6
230 | 钢筋制安 | t | 0.09
231 | 级配石垫层 | m³ | 0.7
232 | 模板 | ㎡ | 45
233 | 渠道工程衬砌 D40U 型渠（1352m）
234 | 杂草清理 | ㎡ | 1352
235 | 外运土(运距 1km) | m³ | 865.28
236 | 渠基填土方 | m³ | 865.28
237 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 1703.52
238 | 现浇 C25 混凝土 U 型渠道 | m³ | 175.76
239 | 渠道伸缩缝（两毡三油 ） | ㎡ | 54.08
240 | 衬砌 D60U 型渠（442m）
241 | 杂草清理 | ㎡ | 442
242 | 外运土(运距 1km) | m³ | 309.4
243 | 渠基填土方 | m³ | 309.4
244 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 689.52
245 | 现浇 C25 混凝土 U 型渠道 | m³ | 92.82
246 | 渠道伸缩缝（两毡三油 ） | ㎡ | 26.52
247 | D40U 型渠整修（795m）
248 | C20 混凝土拆除外运（运距 1km） | m³ | 87.45
249 | 现浇 C20 混凝土 U 型渠道 | m³ | 103.35
250 | 渠道伸缩缝（两毡三油 ） | ㎡ | 31.8
251 | 渠系构筑物分水闸（D40 渠）（5 个）
252 | 土方开挖（人工） | m³ | 8.85
253 | 土方回填 | m³ | 1.1
254 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 1.1
255 | 现浇 C20 混凝土立柱 | m³ | 10.85
256 | 现浇 C20 混凝土梁 | m³ | 1.3
257 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 0.35
258 | 钢筋制安 | t | 0.15
259 | 模板 | ㎡ | 63
260 | 分水闸（D60 渠）（2 个）
261 | 土方开挖（人工） | m³ | 4.44
262 | 土方回填 | m³ | 0.58
263 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 0.5
264 | 现浇 C20 混凝土立柱 | m³ | 4.78
265 | 现浇 C20 混凝土梁 | m³ | 0.6
266 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 0.4
267 | 钢筋制安 | t | 0.08
268 | 模板 | ㎡ | 34.08
269 | 分水口（D40 渠）（18 个）
270 | 土方开挖（人工） | m³ | 24.48
271 | 土方回填 | m³ | 14.94
272 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 2.88
273 | 现浇 C20 混凝土 | m³ | 4.68
274 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 0.9
275 | 钢筋制安 | t | 0.05
276 | 模板 | ㎡ | 88.2
277 | 分水口（D60 渠）（4 个）
278 | 土方开挖（人工） | m³ | 6.2
279 | 土方回填 | m³ | 3.88
280 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 0.64
281 | 现浇 C20 混凝土 | m³ | 1.4
282 | 预制 C20 混凝土盖板 | m³ | 0.25
283 | 钢筋制安 | t | 0.01
284 | 模板 | ㎡ | 26
285 | 涵洞（D40 渠）（6 座）
286 | 土方开挖（人工：机械=1：9） | m³ | 8.16
287 | 土方回填 | m³ | 4.98
288 | 现浇 C20 混凝土垫层 | m³ | 8.4
289 | 预制 C20 混凝土砖 | m³ | 0.78
290 | 伸缩缝（二毡三油） | ㎡ | 1.86
291 | 青麻沥青 | ㎡ | 0.48
292 | 混凝土管铺设 400mm | m | 42
293 | 模板 | ㎡ | 89.76
294 | 田间道路工程机耕路（4.5 米宽混凝土路） （370m）
295 | 清表 | ㎡ | 2035
296 | 路床碾压 | ㎡ | 2035
297 | 3:7 灰土垫层（30cm） | m³ | 499.5
298 | 现浇 C25 商品混凝土路面 （18cm） | ㎡ | 1665
299 | 路肩外运土（运距 1km） | m³ | 74
300 | 路肩夯实 | m³ | 74
301 | 模板 | ㎡ | 259
302 | 机耕路（4 米宽砂石路） （5300m）
303 | 清表 | ㎡ | 21200
304 | 砾石垫层（2cm） | ㎡ | 21200
305 | 18cm 砂砾石路面 | ㎡ | 21200
306 | 路肩外运土（运距 1km） | m³ | 106
307 | 路肩夯实 | m³ | 106
308 | 农田防护与生态环境保护工 程
309 | 栽植紫槐（胸径 5cm） | 株 | 126
310 | 水泵安装
311 | 水泵 200QJ50-143/11 30kw | 套 | 4
312 | 玻璃钢井房 | 座 | 1
313 | 喷灌系统
314 | 加压泵 65-200（I）B | 台 | 2
315 | 变频控制柜 | 台 | 2
316 | 4 寸离心过滤器 | 套 | 2
317 | 机井首部管阀 | 套 | 2
318 | 水肥一体化设备 | 套 | 2
319 | 智慧农业系统监控设备
320 | 交换机 | 台 | 2
321 | 工控机（含显示屏） | 台 | 1
322 | 操作台（含 2 把坐椅） | 套 | 1
323 | 4G 无线智能网关（含网卡） | 套 | 1
324 | 智能灌溉管理软件 | 套 | 1
325 | 手机控制 APP | 套 | 1
326 | 电源板 | 块 | 3
327 | 高清视频线 | 条 | 1
328 | 视频转换器 | 块 | 1
329 | 网线及辅料 | 套 | 1
330 | 70 寸液晶显示屏 | 台 | 1
331 | 录像机（16 路） | 台 | 1
332 | 硬盘 8T | 块 | 2
333 | 高清数字摄像球机 1080p | 台 | 9
334 | 无线网桥 | 块 | 11
335 | 监控立杆（含监控箱及电源插板） | 套 | 10
336 | 线缆及辅料 | 套 | 1
337 | 照明灯具 | 套 | 2
338 | 首部控制系统
339 | DN100 电磁流量计 | 台 | 2
340 | 智能控制终端（远程启闭及数 据采集） | 台 | 4
341 | 田间控制系统
342 | 脉冲电磁阀 | 部 | 30
343 | 脉冲电磁阀 | 部 | 3
344 | 智能 LORA 灌溉遥测机（含杆 及支架） | 套 | 33
345 | 土壤温湿度、氮磷钾、 EC 值多合一传感器 | 台 | 30
346 | 太阳能供电套件 | 套 | 33
347 | 控制电缆 | 米 | 300
348 | 穿线管 | 米 | 300
349 | 智能气象站
350 | 智能气象站 LED 显示，网络传输，采集空气温湿度、土壤温湿度、光照强度、大气压力、 风向风速、降雨量、辐射 | 套 | 1
351 | 4G 网关（含三年流量费） | 套 | 1
352 | 云智能虫情监测预警系统
353 | 虫情检测系统 | 套 | 1
354 | 4G 网关（含三年流量费） | 套 | 1
355 | 水泵安装
356 | 水泵 200QJ50-130/10 及控制 柜 30kw | 套 | 2
357 | 水泵 200QJ50-143/11 及控制柜 30kw | 套 | 6
358 | 水泵 200QJ80-99/9 及控制柜 37kw | 套 | 3
359 | 变压器安装
360 | S13M-200/10 变压器 | 套 | 2
361 | S13M-100/10 变压器 | 套 | 3
362 | 玻璃钢井房 | 座 | 9
363 | 分水闸闸门
364 | 铸铁闸门（80cm*95cm） | 个 | 6
365 | 铸铁闸门（60cm*85cm） | 个 | 7
366 | 管道工程闸阀安装
367 | 闸阀井闸阀 | 个 | 10
368 | 泄水井闸阀 | 个 | 2
369 | 计量设备安装
370 | 逆止阀 | 个 | 2
371 | 流量表 | 台 | 2
372 | 进排气阀 | 个 | 2
373 | 压力表 | 个 | 2
374 | 出水桩配件
375 | 三通 | 个 | 32
376 | 出水栓 | 个 | 32
377 | 井管夹板 | 个 | 2
378 | 喷灌设备安装
379 | 灌水器安装 | 套 | 2
380 | Y8032 喷头 | 个 | 400
381 | 方便体 | 个 | 400
382 | DN25 镀锌立管 | 个 | 400
383 | 镀锌三角支架 | 个 | 400
384 | 喷头镇墩 | 个 | 400
385 | 附属工程
386 | DN800 树脂阀门井 | 座 | 33
387 | 观测平台
388 | 钢梁及钢柱 | t | 3.87
389 | 钢楼梯 | t | 2.39
390 | 不锈钢扶手 | m | 82
391 | 楼承板（厚 1.2mm） | ㎡ | 30
392 | 高强螺栓（M20） | 套 | 95
393 | 地脚螺栓（M24） | 套 | 120
394 | 栓钉（M16） | 套 | 180
395 | 包边(厚 3mm) | m | 35
396 | 片区二分水闸闸门
397 | 铸铁闸门（80cm*95cm） | 个 | 2
398 | 铸铁闸门（60cm*85cm） | 个 | 5
399 | 机井夹板 | 个 | 9
400 | 管道工程闸阀安装
401 | 闸阀井闸阀 | 个 | 45
402 | 泄水井闸阀 | 个 | 9
403 | 出水桩配件
404 | 三通 | 个 | 300
405 | 出水栓 | 个 | 300
406 | 计量设备
407 | 逆止阀 | 个 | 6
408 | 流量表 | 台 | 6
409 | 进排气阀 | 个 | 6
410 | 压力表 | 个 | 6
411 | 合计